纸箱滑动角测定仪用于试测试纸箱抗滑性能。

## 产品细节

纸箱滑动角测定仪用于试测试纸箱抗滑性能。

产品特点:

啤酒箱或其他包装箱堆码运输时，如果表面磨擦系数太小，易造成滑落，通过本机试验，用于改进包装耐滑性能。

为了将缺陷瓦楞纸箱和纤维纸箱对其在线工作效率/过程损失的影响降到最小；确定相关的包装材料在线运行的情况，而专门研究开发的一种用于测量各种纸箱摩擦角度的专用仪器。特别啤酒箱、饮料包装箱在线滑动性能检测非常有益。

本试验机由测试平台、电机、数显倾角仪、制动装置和控制箱等部件组成，控制精度高，采用先进的单丝杠连杆机构的机械结构、电机控制、角度数字显示。

产品应用:

仪器具有结构紧凑、功能全、操作方便、性能稳定、安全防护可靠等特点。

技术标准:

电源：AC220V±10%  5A  50Hz；

承受力值：150公斤（可根据客户要求定做）

示值误差：± 1%；

示值变动性：≤ 1%；

分 辨 率：0.1°；

测量范围：0.1°～35°；

倾斜角度：(1.5±0.2)°/s；

工作环境：室内温度（20  ±  10 ）°C；相对湿度 ＜ 85％；

清洁少尘、无强磁场、无强震动源；

外形尺寸：(935 × 640 × 770）mm（长×宽×高）；

重量：约 80 kg。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。